无锡力神新能源研究院有限公司

动辅、工艺设备类采购需求信息公开披露

按照无锡力神指挥部总体项目要求，为保障有更多优秀的供应商商参与，拟对动辅及工艺设备采购需求进行网上公开信息披露，以获取更多供应商资源。

- 项目基本信息

- 项目名称：无锡力神新能源研究院建设项目

- 项目地点：位于无锡市锡山经济技术开发区厚仁路北侧、大成路南侧、东盛路东侧、联谦路西侧；

3.建设规模：项目总用地约59529平米，总建筑面积约13.3万㎡，本次招标为一期部分，建筑面积约9.9万平米，项目总投资约13亿元。

4.资金来源：企业自筹

5.采购时间：根据项目进度需求

6.采购方式：按国家招标法规定

二、拟公开项目信息

1、主要动辅设备清单：

| 序号 | 招标项目名称 | 项目概况 | 需求数量 | 资金来源 | 预计招标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转轮除湿机 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）转轮除湿机组设备采购： 1）转轮除湿机设计、生产、供货及运输和卸货； 2）转轮除湿机的单机调试及系统联调、验收移交； 3）设备的卸货、二次搬运、安装、就位、调试及验收移交。 | 一批 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 2 | 冷水机组 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）冷水机組采购： 1) 1#站房离心式冷水机组的供货、运输； 2) 1#站房冷水机组群控系统供货、安装及调试、验收移交； 3）冷水机组的单机调试及系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一批 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 3 | 制氮机 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）制氮机组采购： 1)制氮机组的供货、运输； 2) 制氮机组安装及调试、验收移交； 3）制氮机组的单机调试及系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一批 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 4 | 废气系统 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）废气处理系统设备采购及系统管道安装： 1）废气处理系统的设计、采购、安装、运行调试和达标排放等； 2）锂电池加工生产过程废气处理，排放标准：符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）和《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）相关要求； 3）废气处理系统设备的调试、验收、移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 5 | 纯水系统 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）纯水设备采购，包含以下内容： 1）纯水系统设计、纯水系统设备供应（含电气、仪表及自控、水泵、EDI、水箱、RO膜、抛光树脂等）、运输、安装、调试和验收移交； 2）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 6 | 组合式空调箱 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）组合式空调机组采购： 1）电芯厂房、系统厂房、仓库等区域的AHU和RCU机组采购； 2）AHU和RCU机组控制柜供货及安装、调试、验收移交； 3）AHU和RCU机组的控制系统供货及安装、调试、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一批 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 7 | 废水系统 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）废水处理系统设备采购及系统管道安装： 1）废水处理系统的设计、安装、运行调试和达标排放等； 2）锂电池加工生产过程废水处理，排放标准：符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）相关要求； 3）废水处理系统设备的单机调试、系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 8 | 压缩空气系统设备 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）压缩空气系统设备采购： 1) 1#站房空压机组及后处理设备的供货、运输； 2) 1#站房机组群控系统供货、安装及调试、验收移交； 3）机组的单机调试及系统联调、验收移交； 4）设备的卸货、二次搬运、安装、就位。 | 一批 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 9 | 变压器 | 本次招标为无锡动力电池基地建设项目（一期）变压器采购、卸货、二次搬运、安装、就位及调试。 | 一批 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |

2、主要工艺设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台套） | 单位 | 资金来源 | 预计招标时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉浆系统（投料+高效制浆） | 2 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 2 | 粉浆系统（投料+双行星） | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 3 | 涂敷机 | 8 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 4 | 辊压机 | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 5 | 分切机 | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 6 | 激光切-分切 | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 7 | 自动卷绕机 | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 软包装配线 | 1 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 10 | 五金模切机 | 2 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 11 | 叠片机 | 1 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 12 | 铝壳装配 | 2 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 13 | 自动注液线（软包+铝壳） | 7 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 14 | 自动化成分容线（夹具+负压+静置库） | 3 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 15 | 自动电池烘箱 | 3 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 16 | 正极NMP回收系统 | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 17 | 负极新风过滤& 热能回收系统 | 4 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 18 | 电极辅助设备 | 若干 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 20 | 真空泵站 | 若干 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 21 | 除尘机组 | 若干 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 22 | 电芯辅助设备 | 1 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 24 | 进检设备 | 1 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |
| 25 | 其他辅助设备 | 1 | 台套 | 企业自筹 | 2023年6月-2023年9月 |

注：以上设备名称、数量、招标时间惠根据项目实际需求调整。

三、信息公开的发布及时限要求;

1、信息统一发布在力神公司官网发布（网址为：http://www.lishen.com.cn（天津力神电池股份有限公司）

2、截止日期：自公开发布之日起十个工作日。

四、报名方式

意向厂家将公司营业执照副本扫描件、近期资产负债表、公司无信誉不良记录证明、拟参与项目的名称、近三年(2020年1月1日至2022年12月30日）同类项目的业绩（其中工艺设备需有同类设备同行业企业销售业绩）、联系人及联系电话等信息以邮件的方式同时发送到指定的邮箱。

文件发送的邮箱地址为：

czlsshangcai001@lishen.com.cn；qijianming@lishen.com.cn

五、根据厂家的报名情况，项目商务采办组确定拟交流厂家的清单、统一安排组织技术交流。

无锡力神新能源研究部有限公司

2023-04-26